**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Расширитель трехлепестковый LR-05101 | Расширитель | Инструмент предназначен для увеличения троакарного отверстия за счет растяжения тканей. Устройство гильзы для расширения - «трехлепесковое». В закрытом состоянии диаметр 15 мм. Максимальное расширенее диаметр 40 мм. Рукоятка металлическая с механизмом фиксации. | наличие |