**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Расширитель трехлепестковый LR-05101  | Расширитель | Инструмент предназначен для увеличения троакарного отверстия за счет растяжения тканей.

Устройство гильзы для расширения - «трехлепесковое».

В закрытом состоянии диаметр 15 мм.

Максимальное расширенее диаметр 40 мм.

Рукоятка металлическая с механизмом фиксации. | наличие |