**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Расширитель троакарных отверстий (5/10 мм) LR-0210  | Расширитель | Инструмент для расширения полостей 5/10мм предназначен для расширения отверстия в мягкой ткани брюшной полости.
Диаметр рабочей части 10 мм.
Длина инструмента 210 мм.
Используется совместно с троакаром соответствующего диаметра. | наличие |