**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Пальпатор (5 мм) LP-0010 | Пальпатор | Инструмент для пальпации при эндоскопических операциях. Рабочая длина инструмента 330 мм. Диаметр 5 мм, градуированная шкала 12 см, с шагом 1 см. | наличие |