**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Пальпатор (5 мм) LP-0010  | Пальпатор | Инструмент для пальпации при эндоскопических операциях.
Рабочая длина инструмента 330 мм.
Диаметр 5 мм,
 градуированная шкала 12 см,
 с шагом 1 см. | наличие |