**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Ножницы эндоскопические поворотные с двумя подвижными браншами изогнутые (5 мм) LS-09053P3  | Ножницы эндоскопические поворотные с двумя подвижными браншами, изогнутые (5 мм) | Ножницы эндоскопические поворотные с двумя подвижными браншами, изогнутые, предназначены для:
 – рассечения мягких тканей органов и стенок брюшной/плевральной полости острым путем;
– срезания концов шовного материала при наложении лигатур и швов на органы и стенки брюшной/плевральной полости.
Обе бранши подвижны
Диаметр рабочей части 5 мм
Длина рабочей части 345 мм
Рукоятка из термоустойчивого пластика без кремальеры
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм | наличие |