**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Щипцы эндоскопические поворотные биопсийные (5 мм) LD-06053P3 | Зажим эндоскопический захватывающий (5 мм, ложкообразный) | Щипцы биопсийные предназначены для извлечения фрагментов мягкой ткани брюшной/ плевральной полости с целью проведения последующего гистологического исследования при проведении эндохирургических операций Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части 340 мм Рукоятка из термоустойчивого пластика без кремальеры | наличие |