**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Щипцы эндоскопические поворотные биопсийные (5 мм) LD-06053M3 | Щипцы | Инструмент предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани брюшной/плевральной полости с целью проведения последующего гистологического исследования. Диаметр рабочей 5 мм. Длина рабочей части инструмента 360 мм. Ручка металлическая, без кремальеры. Рукоятка диэлектрическая. Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм. | наличие |