**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Щипцы эндоскопические поворотные биопсийные с иглой (5 мм) LD-07053M3  | Щипцы | Инструмент предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани брюшной/плевральной полости с целью проведения последующего гистологического исследования.
Диаметр рабочей части 5 мм.
Длина рабочей части инструмента 360 мм.
Бранши округлые с иглой.
Длина раскрытия бранш 13 мм.
Рукоятка диэлектрическая.
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам 4 мм. | наличие |