**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Зажим эндоскопический "когтевой" (10 мм, 2х3) LZ-16103P5  | Зажим эндоскопический захватывающий (10 мм, когтевой 2х3, удлиненные бранши) | Зажим, предназначен для захвата и удержания органов и тканей брюшной/ плевральной полости, а также манипуляций над ними при проведении эндохирургических операций.
Форма бранш с когтевым выступом на обеих браншах, 2х3 зуба
Диаметр рабочей части 10 мм
Длина рабочей части 357 мм
Рукоятка из термоустойчивого пластика с кремальерой
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм
Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |