**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Зажим эндоскопический "когтевой" (10 мм, 2х3) LZ-16103P5 | Зажим эндоскопический захватывающий (10 мм, когтевой 2х3, удлиненные бранши) | Зажим, предназначен для захвата и удержания органов и тканей брюшной/ плевральной полости, а также манипуляций над ними при проведении эндохирургических операций. Форма бранш с когтевым выступом на обеих браншах, 2х3 зуба Диаметр рабочей части 10 мм Длина рабочей части 357 мм Рукоятка из термоустойчивого пластика с кремальерой Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |