**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Зажим эндоскопический "Де Бейки" (5 мм) LZ-13053P5 | Зажим эндоскопический удерживающий (5 мм, «Де Бейки») | Зажим предназначен для захвата и удержания органов и тканей брюшной/ плевральной полости, а также манипуляций над ними при проведении эндохирургических операций. Форма бранш тип «Де Бейки» анатомические, равномерно сужающиеся с мелкой насечкой по краю, обе бранши подвижны Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части 355 мм Рукоятка из термоустойчивого пластика с кремальерой Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |