**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Зажим эндоскопический атравматичный "Бэбкок" (10 мм) LZ-03103P3  | Зажим эндоскопический атравматичный (10 мм, «Бэбкок») | Зажим предназначен для захвата и удержания органов и тканей брюшной/ плевральной полости, а также манипуляций над ними при проведении эндохирургических операций
Форма бранш тип «Бэбкок», с большим захватом, обе бранши подвижны
Диаметр рабочей части 10 мм
Длина рабочей части 362 мм
Рукоятка из термоустойчивого пластика без кремальеры
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм
Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |