**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Зажим эндоскопический атравматичный "Бэбкок" (5 мм) LZ-03053P3 | Зажим эндоскопический атравматичный (5 мм, «Бэбкок») | Зажим, предназначен для захвата и удержания органов и тканей брюшной/ плевральной полости, а также манипуляций над ними при проведении эндохирургических операций Форма бранш тип «Бэбкок», с большим захватом, обе бранши подвижны Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части 345 мм Рукоятка из термоустойчивого пластика без кремальеры Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |