**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Зажим эндоскопический "когтевой" (10 мм) LZ-05103M2  | зажим | Инструмент предназначен для захватывания, удержания органов и тканей при эндохирургических операциях, имеет модульную конструкцию, состоит из трех взаимозаменяемых частей: тяги с рабочей частью, трубки-корпуса с барашком, рукоятки.
Диаметр рабочей части 10 мм.
Длина рабочей части инструмента 362 мм.
Форма бранш с когтевым выступом на обеих браншах.
Рукоятка металлическая с механизмом фиксации. | наличие |