**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Зажим эндоскопический атравматичный "Бэбкок" (10 мм) LZ-03103M2 | зажим | Инструмент предназначен для захватывания, удержания органов и тканей при эндохирургических операциях, имеет модульную конструкцию, состоит из трех взаимозаменяемых частей: тяги с рабочей частью, трубки-корпуса с барашком, рукоятки. Диаметр рабочей части 10 мм. Длина рабочей части инструмента 374 мм. Форма бранш тип «Бэбкок», с большим захватом, обе бранши подвижны. Рукоятка металлическая с механизмом фиксации. | наличие |