**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Электрод - игла прямая LM-12053 |  | Электрод монополярный прямой предназначен для коагуляции мягких тканей и протоков в ходе выполнения эндохирургических операций Диаметр рабочей части 5 мм. Длина рабочей части инструмента 369 мм. Форма электрода – «игла прямая». Рукоятка диэлектрическая. Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм | наличие |