**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Игла Вереша для пневмоперитонеума с краном (150 мм) LN-2K1 | Игла | Инструмент для наложения первичного пневмоперитонеума. Игла имеет автоматическое устройство: атравматичный мандрен, в момент прокола находиться внутри иглы, при проходе иглы в брюшную полость мандрен закрывает острие иглы и позволяет защитить внутренние органы от повреждения. Рабочая часть: диаметр 2,5 мм, длина 150 мм. Кран для подачи газа. Инструмент разбирается для стерилизации. | наличие |