**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Игла ушивающая LN-9  |  | Игла для ушивания троакарных ран, диаметр 2,1 мм, рабочая длина 120 мм, пластиковая рукоятка. | наличие |