**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Иглодержатель с изогнутыми браншами LI-03051  | Иглодержатель | Инструмент предназначен для удержания медицинских игл и манипуляций ими в ходе проведения эндохирургических операций.

Диаметр рабочей части 5 мм.

Длина рабочей части инструмента 325 мм.

Максимальный диаметр используемых игл 0,8 мм.
Бранши изогнуты.

Рукоятка металлическая без фиксации. | наличие |