**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Иглодержатель с прямыми браншами LI-02051 | Иглодержатель | Инструмент предназначен для удержания медицинских игл и манипуляций ими в ходе проведения эндохирургических операций. Диаметр рабочей части 5 мм. Длина рабочей части инструмента 320 мм. Максимальный диаметр используемых игл 0,8 мм. Бранши прямые. Рукоятка металлическая с кремальерой. | наличие |