**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Иглодержатель с клювовидными браншами (с промывным каналом) LI-00051M2v |  | Иглодержатель, предназначен для удержания медицинских игл и манипуляций ими в процессе проведения эндохирургических операций. Инструмент с возможностью позиционирования иглы. Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части инструмента 315 мм Максимальный диаметр используемых игл 0,8 мм Материал: сталь нержавеющая. Иглодержатель является неразборным. Рукоятка металлическая, V-образная, с кремальерой. | наличие |