**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Клип-аппликатор (10 мм) LC-02101  | Инструмент для наложения клипс | Инструмент предназначен для наложения титановых 10 мм клипс при эндохирургических операциях.

Диаметр рабочей части 10 мм.

Длина рабочей части 320 мм.

Поворот рабочей части 360 град.

Бранши прямые.

Инструмент оснащен компенсатором усилия, полностью разбирается для стерилизации. | наличие |