**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Электрод "Шарик" антипригарный (3 мм) ЕМ117С-2,4  | Монополярный инструмент | Электрод для коагуляции ткани антипригарный в форме шара
Общая длина включая штекер и рабочую часть, 61 мм
Размер рабочей части, диаметр 3 мм
Диаметр штекера для подключения к держателю электродов,2,4 мм
Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала
Материал рабочей части медь
Метод стерилизации Автоклавирование | наличие |