**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Электрод "Шарик" антипригарный (3 мм) ЕМ117С-2,4 | Монополярный инструмент | Электрод для коагуляции ткани антипригарный в форме шара Общая длина включая штекер и рабочую часть, 61 мм Размер рабочей части, диаметр 3 мм Диаметр штекера для подключения к держателю электродов,2,4 мм Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала Материал рабочей части медь Метод стерилизации Автоклавирование | наличие |