**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Электрод-шарик антипригарный (8 мм) ЕМ103С-2,4  | Монополярный инструмент | Электрод для коагуляции антипригарный в форме шара
Общая длина включая штекер и рабочую часть, 56 мм
Размер рабочей части,диаметр 8 мм
Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, 2,4 мм
Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала
Материал рабочей части медь
Метод стерилизации Автоклавирование | наличие |