**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Монополярный инструмент: Электрод-нож изогнутый, сечение 3 х 0,8 мм ЕМ118-2,4  | Монополярный инструмент | Электрод для рассечение и коагуляции ткани в форме ножа
Общая длина включая штекер и рабочую часть, 61 мм
Размер рабочей части, сечение 3х0,8 мм, рабочая часть изогнутая
Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, 2,4 мм
Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала
Материал рабочей части нержавеющая сталь
Метод стерилизации Автоклавирование | наличие |