**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Монополярный инструмент для ЛОР практики: Электрод-игла, 0,2 мм; 2, ЕМ180-1-2,4 | Монополярный инструмент | Электрод для рассечения и коагуляции ткани в форме иглы Общая длина включая штекер и рабочую часть,не менее 140 мм (± 5%) Размер рабочей части, диаметр не более 0,2 мм (± 5%), инструмент для ЛОР практики, Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, не более 2,4 мм (± 5%) Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала Материал рабочей части вольфрам Метод стерилизации Автоклавирование | наличие |