**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Монополярный инструмент для ЛОР практики: Электрод-петля-аденотом 18 х 0,2 мм, изогнутый; 2,4 мм ЕМ192-2,4 | Монополярный инструмент | Электрод для рассечения и коагуляции ткани в форме петли Общая длина включая штекер и рабочую часть, 148 мм Размер рабочей части,ширина 18 мм,проволока 0,2 мм, инструмент для ЛОР практики, удлиненный изогнутый стержень, аденотом, Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, 2,4 мм (± 5%) Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала Материал рабочей части нержавеющая сталь Метод стерилизации Автоклавирование | наличие |