**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Биполярные инструменты: Инструмент для ЛОР-практики, электрод для коагуляции "методом касания", "евростандарт" ЕМ276Е | Биполярный электрод | Биполярный инструментдля ЛОР-практики, электрод для коагуляции "методом касания", "евростандарт". Стерилизация автоклавированием 134 град. | наличие |