**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Кабель монополярных инструментов (электродов). EH347 | Кабель к монополярным инструментам. | Инструментальная часть - подключение к резектоскопам. Аппаратная часть - штекер 4 мм. Длина кабеля - 3 м | наличие |