**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Медицинский монитор Millennium 26" с принадлежностями S261P S261P |  | Специализированный монитор для эндоскопии и хирургии Технология: цветной жидкокристаллический Очистка и дезинфекция Диагональ экрана, дюйм - 26 Рабочее разрешение, Мпикс. - 1920 х 1080 Размер пиксела: 0.300(H)x 0.300(V) мм Поддержка цвета, кол-во цветов - 1,07 млрд. Коэффициент контрастности - 1400:1 Яркость, кд/м2- 450 Углы обзора, градус - 178 Руководство по эксплуатации на русском языке Гарантия, месяцев - 12 | наличие |