**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Медицинский монитор Millennium 24" с принадлежностями S241P S241P |  | Специализированный монитор для эндоскопии и хирургии Технология: цветной жидкокристаллический Очистка и дезинфекция Диагональ экрана, дюйм - 24 Рабочее разрешение, Мпикс - 1920 х 1200 Размер пиксела: 0.2715мм x 0.2715 мм Поддержка цвета, кол-во цветов - 1,07 млрд Коэффициент контрастности - 1000:1 Яркость, кд/м2 - 400 Углы обзора, градус - 178 Руководство по эксплуатации на русском языке Гарантия, месяцев - 12 | наличие |