**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический прямой (баскетный "ложкообразный", бранши изогнуты вверх) AW-6833-02  |  | Выкусыватель эндоскопический прямой предназначен для извлечения фрагментов хрящевой ткани сустава в ходе артроскопических операций.

Выкусыватель баскетный «ложкообразный», бранши изогнуты вверх

Габариты рабочей части, 2,8?3,5 мм

Длина рабочей части, 125 мм

Материал: сталь нержавеющая.

Выкусыватель является неразборным. | наличие |