**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Ножницы эндоскопические изогнутые, крючковидные, правые, с кольцевидной рукояткой 225-800-479 | ножницы эндоскопические | Ножницы эндоскопические Возможность применения в артроскопии Крючковидные усиленные лезвия Рабочая часть изогнута вправо Тубус прямой Одна бранша подвижна Одна бранша неподвижна Пистолетная рукоятка с двумя кольцами без кремальеры Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали Возможность автоклавирования | наличие |