**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Емкость для стерильных растворов. B-PM-01 |  | Емкость предназначена для размещения стерильного физиологического раствора используемого при проведении операций. Материал конструкции - нержавеющая сталь. Размеры: 194х340 мм. Вес: 1 кг | наличие |