**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Троакар для цистотомии (16 Шр) UT-0216  |  | Инструмента предназначен для формирования отверстия при цистостомии и одновременной установки баллонного катетера в мочевой пузырь через брюшную стенку при проведении цистостомии. Состоит из двух частей. Двусоставной троакар и стилет пирамидальный. Двусоставной троакар состоит из двух частей вложенных друг в друга и образующих в собранном состоянии полую трубку, в которую помещается стилет и формируется троакарное отверстие в брюшной стенке. Пирамидальный стилет имеет сквозное отверстие для контроля прохождения в мочевой пузырь путем оттока мочи.
Двусоставной троакар имеет:
Диаметр рабочей части, мм - не более 8,2
Диаметр стилета,ШР - не более 16
Длина троакара, мм - не менее 202. | наличие |