**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 |  Тубус эндоскопический цистоуретроскопа (17 ШР) 253-300-017  | тубус эндоскопический  | Инструмент предназначен для эндоскопического исследования мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Комплект поставки: тубус эндоскопический цистоуретроскопа диаметр 17 СН, с двумя латеральными кранами, стандартный обтуратор с атравматичным концом. Диаметр применяемого инструмента 5 СН | наличие |