**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Щипцы эндоскопические биопсийные гибкие с двумя овальными браншами (7 ШР) 351-120-107  | щипцы эндоскопические | Щипцы гибкие биопсийные для цистоуретроскопа с двумя овальными рабочими браншами. Диаметр 7 СН, длина 400 мм. | наличие |