**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Щипцы эндоскопические захватывающие (трехзубые) UD-030412 |  | Щипцы предназначены для захвата и извлечения конкрементов мочевых камней при проведении перкутанной нефролитотрипсии. Используются совместно с нефроскопом. Диаметр рабочей части 4 мм. Длина рабочей части 395 мм. Материал: сталь нержавеющая. Щипцы частично разбираются для стерилизации. | наличие |