**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Щипцы эндоскопические захватывающие (трехзубые) UD-030412  |  | Щипцы предназначены для захвата и извлечения конкрементов мочевых камней при проведении перкутанной нефролитотрипсии. Используются совместно с нефроскопом.

Диаметр рабочей части 4 мм.

Длина рабочей части 395 мм.

Материал: сталь нержавеющая.

Щипцы частично разбираются для стерилизации. | наличие |