**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Электрод монополярный "петля режущая угловая" (24/26 ШР) 253-300-201  | электрод биполярный  | Инструмент предназначен для резекции ткани и получения точных срезов. Форма рабочей части – петля угловая 30 гр. Длина инструмента 285 мм. Совместим с монополярным резектоскопом диаметром 26ШР. | наличие |