**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Электрод монополярный "петля режущая прямая" (24 ШР) 253-300-202  | электрод монополярный | Инструмент предназначен для резекции труднодоступных участков. Форма рабочей части –петля прямая. Длина инструмента 285 мм. Совместим с монополярным резектоскопом диаметром 26ШР. | наличие |