**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Инструмент для сепарации тканей (кюретка угловая, овальная № 2) К-0412Е | Кюретка овальная | Инструмент предназначен для удаления ткани при риноскопических эндохирургических операциях. Размер рабочей части 3 мм. Длина рабочей части инструмента 110 мм. | наличие |