**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Инструмент для сепарации тканей (кюретка угловая, овальная №1) К-0411Е  | Кюретка овальная | Инструмент предназначен для удаления ткани при риноскопических эндохирургических операциях.

Размер рабочей части 4,6 мм.

Длина рабочей части инструмента 110 мм. | наличие |