**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Рашпиль с аспирацией (2,5 мм) ЕЕ-01400-3 |  | Инструмент предназначен для обработки костной или хрящевой поверхностей с одновременной аспирацией при проведении риноскопических операций. Размеры рабочей части 3х3,5 мм Длина рабочей части 115 мм Длина инструмента 235 мм Материал: сталь нержавеющая. | наличие |