**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Распатор угловой с аспирацией ЕЕ-01445-2 |  | Инструмент предназначен для отделения фрагментов мягкой ткани от костно-хрящевой стенки носовой полости с одновременной аспирацией при проведении риноскопических операций. Диаметр рабочей части 4 мм Длина рабочей части 88 мм Длина инструмента 208 мм Материал: сталь нержавеющая. | наличие |