**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Распатор угловой с аспирацией ЕЕ-01445-2  |  | Инструмент предназначен для отделения фрагментов мягкой ткани от костно-хрящевой стенки носовой полости с одновременной аспирацией при проведении риноскопических операций.

Диаметр рабочей части 4 мм

Длина рабочей части 88 мм

Длина инструмента 208 мм

Материал: сталь нержавеющая. | наличие |