**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Инструмент для аспирации и ирригации (двухходовой изогнутый) EA-01420-1 | Инструмент для аспирации и ирригации | Инструмент предназначен для подачи и отсасывания жидкости из полости при риноскопических эндохирургических операциях, двухходовой, прямой. Размер рабочей части 4 мм. Длина рабочей части инструмента 100 мм. | наличие |