**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Ножницы эндоскопические поворотные с одной подвижной браншей (левоизогнутые) ES-01410-1R  |  | Инструмент предназначен для рассечении ткани в носовой полости острым путем в ходе проведения риноскопических операций.

Поворотные с одной подвижной бранщей левоизогнутые.

Материал: сталь нержавеющая.

Ножницы частично разбираются для стерилизации.

Размер рабочей части 5 мм.

Длина рабочей части инструмента 130 мм. | наличие |